# Manta 产品用户手册

版本: v1.0
日期: 2026-03-13
适用对象: 终端用户 / 运营人员

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-03-13 | Manta Team | 初始版本发布 |

# 目录

（请在 Word 中右键更新域以生成最新目录）

1. 使用场景概述................................................................... 3

2. Spot Market 操作指南.......................................................... 4

3. DER Management 操作指南....................................................... 6

4. VPP Management 操作指南....................................................... 8

5. DER Access 操作指南........................................................... 10

6. 常见问题排查................................................................... 12

7. 技术支持联系方式............................................................... 13

附录：术语与缩略语................................................................. 14

# 1. 使用场景概述

Manta 平台旨在为 VPP 运营商和聚合商提供全面的分布式能源管理解决方案。主要使用场景包括：

1. 实时监控分布式能源资产（DERs）的运行状态与性能。

2. 管理虚拟电厂（VPP）的创建、资源分配与调度。

3. 参与电力现货市场（Spot Market）交易，优化收益。

4. 管理第三方设备接入（DER Access），确保数据互通。

[截图建议: Manta 平台 Dashboard 全局概览图，展示各模块入口及关键指标]

图 1-1 Manta 平台概览

# 2. Spot Market 操作指南

Spot Market 模块用于监控和参与电力现货市场交易。

## 2.1 功能入口

在左侧导航栏选择 "Spot Market"。

## 2.2 核心功能

1. 市场概览：查看各区域（NSW, QLD, SA, VIC）的实时电价与预测电价。

2. 交易事件：查看自动生成的充放电交易建议。

3. 收益分析：统计不同时间段的交易收益。

## 2.3 操作步骤

### 2.3.1 查看实时电价

进入页面后，顶部卡片展示当前各州的 Spot Price（现货价格）和 Forecast Price（预测价格）。

[截图建议: Spot Market 顶部价格卡片，显示 NSW/QLD/SA/VIC 实时价格]

图 2-1 实时电价概览

### 2.3.2 响应交易事件

在 "Trading Events" 列表中，系统会根据电价波动自动生成 "Charge"（充电）或 "Discharge"（放电）建议。

1. 观察 "Events" 列表中的建议操作。

2. 点击 "Details" 查看价格趋势与预期收益。

[截图建议: Trading Events 列表，展示 Charge/Discharge 事件及收益预测]

图 2-2 交易事件列表

# 3. DER Management 操作指南

DER Management 模块用于对分布式能源设备进行全生命周期管理。

## 3.1 功能入口

在左侧导航栏选择 "DER Management" -> "Devices"。

## 3.2 核心功能

1. 设备列表：展示所有接入设备的 SN、厂商、类型、状态等信息。

2. 设备详情：查看单个设备的实时功率、SOC、电压电流等数据。

3. 状态监控：实时告警（Offline, Fault）。

## 3.3 操作步骤

### 3.3.1 搜索设备

在搜索框输入设备 SN（序列号）或用户名称，快速定位设备。

[截图建议: 设备列表页，展示搜索框及设备表格]

图 3-1 设备列表与搜索

### 3.3.2 查看设备详情

点击设备列表中的 "View" 按钮，进入详情页。详情页展示了设备的实时功率曲线和历史数据。

[截图建议: 设备详情页，展示功率曲线图表及电池 SOC 状态]

图 3-2 设备详情页

# 4. VPP Management 操作指南

VPP Management 模块用于构建和管理虚拟电厂实例。

## 4.1 功能入口

在左侧导航栏选择 "VPP Management"。

## 4.2 核心功能

1. VPP 创建：定义新的 VPP 实例，指定区域和容量目标。

2. 资源分配：将 DER 设备分配到指定的 VPP 中。

3. 调度管理：设置 VPP 的调度策略（如 FCAS 响应）。

## 4.3 操作步骤

### 4.3.1 创建 VPP

点击右上角 "Create VPP" 按钮，填写 VPP 名称、所在区域（Region）等信息，保存即可。

[截图建议: VPP 创建弹窗，填写名称与区域]

图 4-1 创建 VPP

### 4.3.2 分配资源

进入 VPP 详情页，点击 "Add Devices"，勾选需要加入该 VPP 的设备。

[截图建议: VPP 详情页资源列表，显示已分配设备]

图 4-2 VPP 资源分配

# 5. DER Access 操作指南

DER Access 模块负责第三方设备和平台的接入配置。

## 5.1 功能入口

在左侧导航栏选择 "DER Access"。

## 5.2 核心功能

1. 接入配置：配置 API Key 或云平台凭证。

2. 连接状态：监控与第三方云平台的连接健康度。

## 5.3 操作步骤

### 5.3.1 添加接入点

点击 "Add Access"，选择厂商（如 Sungrow, Tesla），输入认证信息。

[截图建议: Access 配置界面，选择厂商并输入 API Key]

图 5-1 添加接入点

### 5.3.2 验证连接

保存后，系统会自动测试连接。状态显示为 "Connected" 即表示接入成功。

# 6. 常见问题排查

Q: 设备显示离线（Offline）怎么办？

A: 请检查设备本地网络连接，或确认 DER Access 模块中的云平台连接状态是否正常。

Q: 交易事件未触发？

A: 请检查 Spot Market 中的价格阈值设置，确认当前电价是否满足触发条件。

Q: VPP 容量显示不正确？

A: 确认所有分配的 DER 设备均已上线且数据上报正常。

# 7. 技术支持联系方式

如遇无法解决的问题，请联系技术支持团队：

邮箱: support@manta.energy

电话: +61 123 456 789

工作时间: 周一至周五 9:00 - 18:00 (AEST)

# 附录：术语与缩略语

| 缩略语/术语 | 英文全称 | 中文解释 |
| --- | --- | --- |
| VPP | Virtual Power Plant | 虚拟电厂 |
| DER | Distributed Energy Resources | 分布式能源 |
| SOC | State of Charge | 荷电状态（电池剩余电量） |
| FCAS | Frequency Control Ancillary Services | 频率控制辅助服务 |
| Spot Market | Spot Market | 电力现货市场 |
| NMI | National Metering Identifier | 国家计量标识符 |
| PV | Photovoltaic | 光伏（太阳能） |
| ESS | Energy Storage System | 储能系统 |
| API | Application Programming Interface | 应用程序接口 |
| SN | Serial Number | 设备序列号 |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | 澳大利亚东部标准时间 |
| NEM | National Electricity Market | 国家电力市场 |