# 现货市场产品需求文档

# 1. 业务背景

Spot Market (现货市场) 模块是虚拟电厂（VPP）参与电力市场交易的核心指挥中心。该模块提供实时的市场价格监控、自动化的交易规则配置、套利机会分析以及交易事件的追踪功能。旨在帮助运营人员最大化电力资产的经济效益，通过智能化的策略在价格高点放电、低点充电，并参与辅助服务市场。

# 2. 目标用户

| 角色 | 用户故事 (需求描述) |
| --- | --- |
| 交易员 | 实时监控各区域（NSW, VIC, QLD, SA, TAS）的现货价格和预调度价格，以便快速做出手动调度决策。 |
| 策略分析师 | 配置自动化的交易规则（例如：当价格低于 $0/MWh 时充电，高于 $300/MWh 时放电），以实现 24/7 的无人值守交易。 |
| 资产管理者 | 查看历史的套利点（Arbitrage Points）和预测准确性，以评估算法模型的有效性。 |
| 合规专员 | 查看所有的交易事件日志（Trading Events），包括触发原因、执行时间、功率和成交量，以满足审计要求。 |

# 3. 核心场景

以下为本模块的核心业务交互流程：

- 监控市场: 用户进入 "Spot Price"，选择区域，观察价格走势。若发现价格飙升，进入 "Spot Trading" 查看是否有规则触发。

- 配置策略: 用户在 "Trading Rules" 中点击 "Create Rule"，设置 "当 NSW 价格 > $500 时全力放电"，选择关联的 VPP，保存规则。

- 验证执行: 规则激活后，用户切换到 "Trading Events" 标签，等待并确认系统是否在价格满足条件时自动生成了 "Discharge" 事件。

- 复盘分析: 次日，用户进入 "Arbitrage Points"，选择 "Historical" 查看昨日数据，对比 "Signal By Forecast" 和 "Signal By Spot" 的一致性，以优化预测模型。

# 4. 功能范围

## 4.1 现货价格监控 (Spot Price)

入口: 点击侧边栏 "Spot Market" -> "Spot Price"。

### 4.1.1 市场状态看板 (Market Status)

- 区域选择: 下拉选择定价区域 (NSW, VIC, QLD, SA, TAS)。

- 核心指标: Spot Price, Pre-Dispatch, Forecast Spot, Available Discharge, Available Charge。

- 交易绩效: Trading Opportunities, Est. Revenue。

### 4.1.2 价格趋势图表 (Price Chart)

- 时间维度: Real-time (24h + forecast), Historical (特定日期)。

- 图表内容: Spot Price, Dispatch Price, Forecast Price。

- 图表设置: Weather (天气叠加), Arbitrage Point (信号点叠加)。

## 4.2 现货交易管理 (Spot Trading)

入口: 点击侧边栏 "Spot Market" -> "Spot Trading"。

### 4.2.1 交易规则 (Trading Rules)

- 筛选栏: State, Trigger Type, Search, Create Rule。

- 规则列表: Rule ID, VPP Name, State, Trigger From, Details, Action。

- 新建/编辑规则抽屉: State, Trigger Type, Condition, Action, Applicable VPPs, Ignore Time。

### 4.2.2 交易事件 (Trading Events)

- 列表字段: Date, VPP, State, Trigger From, Action, Start/End Time, Rated Power, Volume, Spot, Status。

- 分页: 支持每页 10/20/50/100 条数据。

## 4.3 套利点分析 (Arbitrage Points)

入口: 点击侧边栏 "Spot Market" -> "Arbitrage Points"。

### 4.3.1 信号概览与筛选

- 信号类型: Discharge, Normal, Charge, FCAS, Abnormal。

- 时间控制: Real-time / Historical。

### 4.3.2 套利明细表

- 列表字段: Time, Spot ($/MW), Forecast Spot, Time / Forecast Spot (Bar Chart), Signal By Forecast, Signal By Spot。

# 5. 数据要求

- 价格数据: 模拟澳洲 NEM 市场价格曲线（Duck Curve 特征）。

- 信号生成: Charge (<阈值A 或 光伏高峰), Discharge (>阈值B 或 晚高峰)。

- Mock 数据: 支持 3 天范围内的历史回溯。

- 聚合计算: Available Discharge = Sum(Battery SOC * Capacity); Est. Revenue = Sum(Event Volume * Spot Price)。

# 6. 异常流程

- 网络断连: 显示 "Last updated: [Time]" 并置灰图表。

- 规则冲突: 若同一 VPP 命中多条规则，优先执行保护性规则或最新创建的规则。

- 无数据: 显示 Empty State 占位符。

# 7. 非功能需求

## 7.1 性能指标

- 图表渲染: 加载时间 < 800ms，帧率 > 30fps。

- 实时性: 价格数据每 5 分钟刷新。

## 7.2 安全规范

- 操作审计: 记录所有规则变更的操作人 IP 和时间。

- 权限隔离: 普通用户仅查看，管理员可修改规则。

## 7.3 兼容性

- 分辨率: 适配 1366x768 及以上。

- 浏览器: Chrome 90+, Edge 90+, Safari 14+, Firefox 88+。

# 8. 验收标准

| ID | 验收标准描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 价格监控: 切换区域时，数据和图表同步更新为该区域数据。 | P0 |
| AC-02 | 规则执行: 创建规则后，列表立即可见且默认为 Active。 | P0 |
| AC-03 | 事件记录: 模拟触发事件后，列表新增记录且状态流转正确。 | P0 |
| AC-04 | 套利分析: Forecast Bars 正确渲染，信号颜色与图例一致。 | P1 |

# 9. 运营计划

[待补充]

# 10. 合规要求

[待补充]

# 11. 附录

[待补充]